**ПРОЄКТ**

Розроблено

відділом економічного розвитку, ЖКГ, капітального будівництва та інфраструктури

Начальник відділу Василь РУДЕНКО



**ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**Білоцерківського району Київської області**

**VIII скликання**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**від \_\_ грудня 2023 року смт Гребінки № \_\_\_\_\_**

**Про затвердження проєктно-**

**кошторисної документації по**

**об'єкту: «Приєднання до**

**системи газопостачання модульної**

**газової котельні в смт Гребінки**

**Білоцерківського району**

**Київської області, кадастровий**

**номер ХХХХХХХХХХХХХХ»**

Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради – РУДЕНКА Василя Миколайовича, на виконання статті 7 Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності» та Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560 зі змінами та відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гребінківської селищної ради

**ВИРІШИВ:**

 **1.** Затвердити проєктно-кошторисну документацію по об'єкту будівництва: «Приєднання до системи газопостачання модульної газової котельні в смт Гребінки Білоцерківського району Київської області, кадастровий номер ХХХХХХХХХХХ» з такими техніко-економічними показниками:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Показники |
| 12345678 | Встановлена потужність котельного модуляГодинна витрата палива (природного газу)Газопровід підземний середнього тиску ПЕ 63х3,6Газопровід підземний низького тиску ПЕ 90х5,2Вузол обліку газу з лічильником Delta Compact G40 DN50Пункт газорегуляторний шкафний з двома лініями редукування з регуляторами Dival 500BPВартість основного обладнання (ВОГ та ШГРП)Вартість проектних робіт згідно договору | кВтм3/годммшт.шт.тис. грн.тис. грн. | 70084,07,02,511712,03365,0 |

**2**. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Гребінківської селищної ради ТИХОНЕНКО Олені Володимирівні, забезпечити розміщення даного рішення на офіційному вебсайті Гребінківської селищної ради.

**3.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови ВОЛОЩУКА Олександра Едуардовича та на начальника відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради РУДЕНКА Василя Миколайовича.

**Селищний голова Роман ЗАСУХА**